# A.1 Identifikační údaje

# A.1.1 Údaje o stavbě

# a) název stavby,

Oprava akumulační nádrže Květnov

# b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

Obec Blatno, k.ú. Květnov u Chomutova, p.p.č. 26/1, 27

# A.1.2 Údaje o stavebníkovi

# a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

# b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

# c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Obec Blatno, IČ: 00261807, Blatno 1, 430 01

# A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

# a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

# David Jeřábek, IČ 68979096, Kadaňská 3567/35, Chomutov, 430 03

# b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Josef Kesler, IČ: 13311182, Seifertova 4164, Chomutov, 430 03

autorizace: 0400021 (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby)

# c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

# A.2 Seznam vstupních podkladů

a)  základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba  povolena  	(označení stavebního úřadu  /  jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 	rozhodnutí nebo opatření),

Vodní nádrž byla zřízena již před rokem 1938.

b)  základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla  	zpracována  projektová dokumentace pro provádění stavby,

Zaměření skutečného stavu geodetem.

c) další podklady.

Zaměření objemu sedimentů geodetem.

# A.3 Údaje o území

# a) rozsah řešeného území,

Vodní nádrž je umístěna na samostatné pozemkové parcele na návsi Květnova.

# b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Nejsou.

# c) údaje o odtokových poměrech,

Odtokové poměry se opravou stavby obnoví do původního stavu.

# d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Oprava nemění podmínky.

# e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Oprava stavby nevyžaduje územní rozhodnutí.

# f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Oprava nemění podmínky.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Podmínky orgánů splněny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

| k.ú. | č. poz. | kultura | vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| Květnov u Chom. | 26/1 | Ostatní plocha | Obec Blatno, č. p. 1, 43001 Blatno |
| Květnov u Chom. | 27 | Vodní plocha | Obec Blatno, č. p. 1, 43001 Blatno |

k.ú. Květnov u Chomutova

# A.4 Údaje o stavbě

# a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Oprava stavby.

# b) účel užívání stavby,

Retence vody, obecné užívání vody.

# c) trvalá nebo dočasná stavba,

# Stavba trvalá.

# d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

# Není chráněna.

# e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

# Netýká se opravy.

# f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,

Připomínky POh ze dne 29.4.2016 jsou splněny:

ad1. - potrubí PVC 300 bude obetonováno

ad2. - oprava hráze bude provedena zeminou (bez humusu) hutněnou ve vrstvách do 20 cm.

ad3. - na ochranu před vyplavováním zeminy z hráze bude pod gabiony položena geotextílie

ad4. napojení potrubí na požerák (vysazené porubí)  je součástí vyrobeného požeráku, POh doporučené řešení opravy hráze je doplněno detailem  řezu opravou hráze C-C

ad5. až 8. bude řešeno v rámci přípravy realizace stavby.

# g) seznam výjimek a úlevových řešení,

# Nejsou.

# h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Plocha hladiny	468 m2

Objem stálého nadržení	404 m3

Retenční prostor - neovladatelný	120 m3

Maximální hloubka vody	1,52 m2

# i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Bez potřeby na hmoty a energii, retence dešťových přívalových vod 120 m3.

# j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Termín zahájení a dokončení 2017.

Stavba není členěna na etapy.

k) orientační náklady stavby.

Viz. položkový rozpočet.

# A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Oprava tvoří jediný objekt.